[ссылка на документ](https://pravopmr.ru/View.aspx?id=bUwemDFgD0umqkIyKqPYsA%3d%3d)

**МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**ПРИКАЗ**

**от 8 января 2020 г.**
**№ 1**

**Об утверждении Правил технологического присоединения газопроводов (газоиспользующих установок) юридических и физических лиц к системам газоснабжения**

САЗ (16.03.2020) № 20-11

*Согласован:*
*Служба государственного надзора Министерства юстиции*

*Зарегистрирован Министерством юстиции*
*Приднестровской Молдавской Республики 10 марта 2020 г.*
*Регистрационный № 9396*

В соответствии с [Гражданским кодексом Приднестровской Молдавской Республики](https://pravopmr.ru/View.aspx?id=wLg3tZlao8C1tVSvBW2EhA%3d%3d), Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2017 года № 376 "Об утверждении Положения, структуры и предельной штатной численности Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 18-1) с изменениями и дополнениями, внесенными [Постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2017 года № 377](https://pravopmr.ru/View.aspx?id=lcP%2fESKOGJSeVJV0acY9wg%3d%3d) (САЗ 18-1), [от 07 июня 2018 года № 187](https://pravopmr.ru/View.aspx?id=30R6LzGDi8I9j2XFCpK6bQ%3d%3d) (САЗ 18-23), [от 14 июня 2018 года № 201](https://pravopmr.ru/View.aspx?id=YLkRS4n7EJoXVIHGNg5pgg%3d%3d) (САЗ 18-25), [от 06 августа 2018 года № 269](https://pravopmr.ru/View.aspx?id=kJS25nz7fR8gj%2f07XYtawQ%3d%3d) (САЗ 18-32), [от 10 декабря 2018 года № 434](https://pravopmr.ru/View.aspx?id=5BYsPCHm6Y2uw4GBNVyTbA%3d%3d) (САЗ 18-50), [от 26 апреля 2019 года № 145](https://pravopmr.ru/View.aspx?id=fJbeuCeXqPQfZIv9b9YsAw%3d%3d) (САЗ 19-16), [от 31 мая 2019 года № 186](https://pravopmr.ru/View.aspx?id=%2fvMo%2bWmeXSG6Jfc9ZA9OaQ%3d%3d) (САЗ 19-21), [от 22 ноября 2019 года №405](https://pravopmr.ru/View.aspx?id=0RdorV7BNe5JYeuQOXMhKg%3d%3d) (САЗ 19-46), [от 26 декабря 2019 года №457](https://pravopmr.ru/View.aspx?id=Sl2QlHzeFlIM3aW2FsbuIQ%3d%3d) (САЗ 19-50), [от 26 декабря 2019 года №459](https://pravopmr.ru/View.aspx?id=TBr18%2bWvaXYXdcj1%2bFWt2w%3d%3d) (САЗ 20-1): приказываю:

1.Утвердить Правила технологического присоединения газопроводов (газоиспользующих установок) юридических и физических лиц к системам газоснабжения, согласно Приложению к Приказу.

2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики.

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

**Заместитель Председателя Правительства**
**Приднестровской Молдавской Республики -**
**министр экономического развития ПМР С.А. Оболоник**

г. Тирасполь
8 января 2020 г.
№ 1

Приложение к Приказу
Министерства экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики
от 08 января 2020 года № 1

# Правилатехнологического присоединения газопроводов (газоиспользующих установок) юридических и физических лиц к системам газоснабжения

## 1. Общие положения

1. Правила технологического присоединения газопроводов (газоиспользующих установок) юридических и физических лиц к системам газоснабжения (далее - Правила) определяют порядок технологического присоединения газопроводов (газоиспользующих установок) заявителей к системам газоснабжения, регламентируют процедуру технологического присоединения газопроводов (газоиспользующих установок) к системам газоснабжения, определяют условия договора об осуществлении технологического присоединения к системам газоснабжения (далее - договор), устанавливают требования к выдаче технических условий для присоединения к системам газоснабжения, определяют критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения.

2. Действие настоящих Правил распространяется на случаи присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных реконструируемых газопроводов (газоиспользующих установок), присоединенная мощность которых изменяется, а также на случаи, при которых в отношении ранее присоединенных газопроводов (газоиспользующих установок) изменяются точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины присоединенной мощности, но изменяющие схему внешнего газоснабжения таких газоиспользующих установок.

3. Заявители имеют право на технологическое присоединение построенных ими газопроводов к системе газоснабжения в соответствии с настоящими Правилами.

4. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между газораспределительной организацией и заявителем, в сроки, установленные в соответствии с настоящими Правилами.

5. При наличии технической возможности технологического присоединения заключение договора является обязательным для газораспределительной организации. При необоснованном отказе или уклонении газораспределительной организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора.

6. Газораспределительная организация не вправе требовать от заявителя предоставления сведений и документов, не предусмотренных настоящими Правилами, а заявитель не обязан предоставлять сведения и документы, не предусмотренные настоящими Правилами.

7. Перед технологическим присоединением к системе газоснабжения заявитель обязан выполнить все работы и мероприятия, связанные с подготовкой собственного газопровода (газоиспользующей установки) к присоединению к системе газоснабжения и приему природного газа в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

8. Все вновь построенные и реконструируемые газопроводы (газоиспользующие установки) потребителей природного газа должны соответствовать требованиям действующих на момент проектирования нормативных документов, быть обеспечены проектной и исполнительной документацией. Перед врезкой и пуском природного газа построенные газопроводы (газоиспользующие установки) потребителей природного газа подвергаются контрольной опрессовке в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

9. Выполнение проектных, строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, испытаний и измерений на вновь вводимых или реконструируемых газопроводах (газоиспользующих установках) потребителей природного газа возможно только строительно-монтажными организациями, а также лабораториями, входящими в их состав, контролирующими качество монтажных работ (юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями), имеющими разрешительный документ (лицензию или аккредитацию) на данный вид деятельности.

## 2. Основные термины и определения

10. В настоящих Правилах используются следующие термины и определения:

а) акт разграничения принадлежности газовых сетей - документ, составленный газораспределительной организацией и потребителем природного газа в процессе технологического присоединения газопровода (газоиспользующей установки) к системе газоснабжения, определяющий границы принадлежности сторон;

б) акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон - документ, составленный газораспределительной организацией и потребителем природного газа в процессе технологического присоединения газопровода (газоиспользующей установки) к системе газоснабжения, определяющий границы ответственности сторон за эксплуатацию соответствующих газопроводов и объектов системы газоснабжения;

в) газоиспользующие установки - котлы, производственные печи, технологические линии, утилизаторы и другие установки, использующие природный газ в качестве топлива для выработки тепловой энергии на централизованное отопление, горячее водоснабжение и технологию различных производств;

г) газораспределительная организация - городское, районное предприятие газового хозяйства или структурное подразделение газотранспортной организации, являющееся специализированной организацией по эксплуатации газовых сетей и оборудования, оказывающее услуги, связанные с подачей природного газа потребителям в городах и населенных пунктах, имеющее аварийно-диспетчерскую службу;

д) граница принадлежности - линия раздела объектов системы газоснабжения между газораспределительной организацией и потребителем природного газа;

е) заявители - физические или юридические лица, имеющие намерение осуществить технологическое присоединение впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных реконструируемых газопроводов (газоиспользующих установок), присоединенная мощность которых увеличивается, а также на случаи, при которых в отношении ранее присоединенных газоиспользующих устройств изменяются точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины присоединенной мощности, но изменяющие схему внешнего газоснабжения таких газоиспользующих устройств;

ж) потребители природного газа - юридические лица, индивидуальные предприниматели или физические лица, владеющие нежилым зданием (частью здания, нежилыми помещениями в жилом доме), которые присоединены к системе газоснабжения, имеющие соответствующее разрешение на использование природного газа в качестве топлива (в том числе моторного для транспортных средств) или сырья и потребляющие его;

з) бытовые потребители (абоненты) - физические лица, приобретающие природный газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или юридические лица (управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищно-строительный, жилищный или иной специализированный кооператив), приобретающие природный газ в качестве коммунального ресурса для предоставления гражданам коммунальной услуги по газоснабжению;

и) присоединенная мощность - совокупная величина номинальной мощности присоединенных к газовой сети газоиспользующих устройств потребителя природного газа, исчисляемая в киловаттах;

к) технологическое присоединение - комплекс мероприятий технологического, экономического и правового характера, направленных на выполнение фактического присоединения газопровода (газоиспользующей установки) заявителя к системе газоснабжения;

л) технические условия - документ, содержащий перечень технических требований, которые необходимо выполнить для присоединения газопровода (газоиспользующей установки) заявителя к системе газоснабжения;

м) точка присоединения к газовой сети - место физического соединения газопровода, (газоиспользующей установки) заявителя, в интересах которого заключается договор об осуществлении технологического присоединения к системе газоснабжения;

н) система газоснабжения города (поселка) - газопроводы от газораспределительных станций до потребителей, установки сжиженных углеводородных газов, сооружения на газопроводах и средства защиты от электрохимической коррозии, газорегуляторные пункты, газовое оборудование зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий, котельных, предприятий бытового обслуживания, общественных зданий и жилых домов;

о) система газоснабжения внутренняя - технический комплекс, в состав которого входят: внутренние газопроводы, газовое оборудование, газоиспользующие установки, газорегуляторные установки, вспомогательное технологическое оборудование, обеспечивающее работу системы газоснабжения, учет расхода природного газа;

п) фактическое присоединение - комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение объектов газораспределительной организации, в которую была подана заявка, и объектов заявителя (газоиспользующей установки и газопровода) без осуществления фактической подачи (приема) природного газа на объекты заявителя. Факт окончания выполнения в полном объеме мероприятий, направленных на физическое присоединение газопровода (газоиспользующей установки) заявителя к объектам газораспределительной организации, подтверждается документально.

## 3. Порядок технологического присоединения к системам газоснабжения газопроводов (газоиспользующих установок) бытовых потребителей

11. Настоящие Правила устанавливают следующую процедуру технологического присоединения газопроводов (газоиспользующих устройств) бытовых потребителей, которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности:

а) подача заявления (при отсутствии согласования присоединения к действующему газопроводу (если газопровод находится не на балансе газораспределительной организации), а также при отсутствии технической возможности газораспределительная организация вправе отказать в подключении заявителя к системе газоснабжения):

б) заключение договоров (на проектные работы, на строительно-монтажные работы, на газоснабжение с физическим лицом);

в) выполнение сторонами обязательств, предусмотренных договором;

г) составление акта о технологическом присоединении;

д) фактический прием (подача) природного газа.

12. Заявитель подает заявление в газораспределительную организацию, к системе газоснабжения которой намерен присоединиться.

К заявлению должны быть приложены:

а) паспорт гражданина Приднестровской Молдавской Республики (иностранного гражданина) собственника домовладения;

б) документ о праве собственности или иной документ, подтверждающий законное владение и/или пользование недвижимым имуществом, являющимся местом потребления природного газа;

в) технический паспорт на жилой дом (квартиру) или утвержденный проект на строительство (самовольные постройки, пристройки газификации не подлежат). Допускается выполнять проектные работы и случаях, когда технический паспорт на жилой дом еще не оформлен в установленном порядке, при наличии у физического лица утвержденного проекта на строительство;

г) справка государственной администрации населенного пункта о возможности подключения к газовым сетям (в случае подключения к газовым сетям, построенным за счет средств потребительских газовых кооперативов);

д) при присоединении к газопроводам, находящимся в собственности физических или юридических лиц - письменное разрешение от этих лиц. Кроме того, если газопровод будет проложен по земельному участку, находящемуся в пользовании иных лиц, то также необходимо письменное согласие этих лиц. Письменное разрешение/согласие предоставляется заявителем в газораспределительную организацию после подачи заявления по требованию данной организации перед выдачей технических условий;

е) акт на установку газового счетчика (предоставляется для заключения договора на газоснабжения после выполнения строительно-монтажных работ);

ж) при установке дополнительных газоиспользующих установок или замене газоиспользующих установок к документам, за исключением указанных в подпунктах г), д) и е) настоящего пункта, необходимо дополнительно представить:

1) действующий проект на газоснабжение;

2) паспорт (инструкция) заводов изготовителей на газоиспользующие устройства и сертификат на соответствие требованиям безопасности;

и) паспорт исходных данных со схемой в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), выданной в утвержденном порядке органом государственной власти (предоставляется заявителем при новом строительстве и(или) при прокладке/перекладке газопровода, если газопровод будет проложен по земельному участку, находящемуся в пользовании иных лиц).

13. К заявлению при необходимости прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получающего документы, в случае, если заявка подается в газораспределительную организацию представителем заявителя.

14. При отсутствии сведений и документов, указанных в пунктах 12, 13 настоящих Правил, газораспределительная организация не принимает заявление.

15. На основании заявления газораспределительная организация при наличии технической возможности в осуществлении технологического присоединения, подготавливает и представляет заявителю технические условия в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты получения заявки или иные сроки по согласованию с заявителем.

В случае выполнения газораспределительной организацией проектных и (или) строительно-монтажных работ газораспределительная организация поэтапно также подготавливает и предоставляет для подписания заполненные и подписанные ею договоры (на проектные работы и (или) строительно-монтажные работы) в 2 (двух) экземплярах.

Договоры должны содержать следующие существенные условия:

а) предмет договора;

б) срок выполнения работ:

1) разработка и согласование проектно-сметной документации в срок не более 23 (двадцати трех) рабочих дней с даты выезда проектировщика;

2) врезка (технологическое присоединение) и пуско-наладочные работы на газовых сетях и оборудовании в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента подачи заявителем всего комплекса документов, указанного в пунктах 12,13, готовности объекта со стороны заявителя и выполнения газораспределительной организацией всего необходимого комплекса подготовительных работ;

3) иные сроки по согласованию с заявителем, оговоренные в договоре;

в) положения об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств;

г) цена работ;

д) права и обязанности сторон;

е) иные условия, установленные действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики для данных видов договоров.

В газораспределительной организации в соответствии с нормами действующего гражданского законодательства Приднестровской Молдавской Республики могут издаваться типовые договоры, обязательные для исполнения сторонами.

По желанию заявителя договором может быть предусмотрено проведение всех мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных в пункте 21 настоящих Правил, силами газораспределительной организации.

16. Заявитель подписывает оба экземпляра договора (на проектные работы и (или) строительно-монтажные работы) в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения и возвращает 1 (один) экземпляр газораспределительной организации.

17. В случае несогласия с представленным газораспределительной организацией договором и (или) несоответствия его настоящим Правилам, заявитель вправе направить газораспределительной организации в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения договора мотивированный отказ от подписания.

Указанный мотивированный отказ может быть направлен заявителем в газораспределительную организацию заказным письмом с уведомлением о вручении.

18. В том случае, когда заявитель в указанные сроки не представил в газораспределительную организацию подписанный договор либо мотивированный отказ от подписания, поданное заявление аннулируется.

19. В случае направления заявителем в течение 10 (десяти) календарных дней после получения от газораспределительной организации договора мотивированного отказа от подписания договора, газораспределительная организация, в случае соответствия требований заявителя нормам действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики, в течение 10 (десяти) рабочих дней обязана привести договор в соответствие с настоящими Правилами и представить заявителю новую редакцию для подписания.

20. Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в газораспределительную организацию.

21. Мероприятия по технологическому присоединению включают в себя следующие этапы:

а) газораспределительная организация подготавливает и выдает технические условия;

б) заявитель обеспечивает разработку проектно-сметной документации газоснабжения на основании и в полном соответствии с требованиями технических условий;

в) заявитель обеспечивает выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в соответствии с техническими условиями и проектной документацией;

г) газораспределительная организация осуществляет фактическое присоединение газопровода (газоиспользующей установки) заявителя к газовой сети;

д) газораспределительная организация составляет по окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению акт об осуществлении технологического присоединения;

е) заключение договора газоснабжения с физическим лицом;

ж) газораспределительная организация осуществляет первичный пуск природного газа в газопроводы и газоиспользующие установки.

Мероприятия, указанные в подпунктах б)-ж) части первой настоящего пункта, выполняются за счет заявителя.

Не допускается производить пуск природного газа на объект газопотребления, не узаконенный в соответствии с требованиями действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики, а также в газопроводы или газопотребляющие установки, не введенные в эксплуатацию в соответствии с требованиями действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики.

22. При подготовке технических условий учитываются следующие данные:

а) перспективный план развития газоснабжения района (поселения);

б) состояние действующей схемы газовой сети района (поселения);

в) фактическая загрузка действующей газовой сети в точке подключения объекта;

г) планируемый объем потребления природного газа объектом капитального строительства;

д) наличие резерва пропускной способности газовой сети.

В случае если в ходе проектирования у заявителя возникает необходимость частичного отступления от технических условий, такие отступления должны быть согласованы с выдавшей их газораспределительной организацией в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Срок действия технических условий и проекта 2 (два) года.

23. Первичный пуск природного газа в газопровод (газоиспользующую установку) заявителя - физического лица производится газораспределительной организацией после заключения договора газоснабжения с физическим лицом (этот договор включает в себя техническое обслуживание) и передачи заявителем исполнительно-технической документации (в одном экземпляре) на законченный строительством объект газификации газораспределительной организации.

## 4. Порядок технологического присоединения к системам газоснабжения газопроводов (газоиспользующих установок) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, владеющих нежилым зданием (частью здании, нежилыми помещениями в жилых домах)

24. Настоящие Правила устанавливают следующую процедуру технологического присоединения газопроводов (газоиспользующих устройств) для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, владеющих нежилым зданием (частью здания, нежилыми помещениями в жилых домах):

а) подача заявления (при отсутствии согласования присоединения к действующему газопроводу (если газопровод находится не на балансе газораспределительной организации), а также при отсутствии технической возможности газораспределительная организация вправе отказать в подключении заявителя к системе газоснабжения);

б) заключение договоров (на производство проектных работ, на производство строительно-монтажных работ, на ведение технического надзора);

в) выполнение сторонами обязательств, предусмотренных договорами;

г) составление акта о технологическом присоединении и акта(ов) разграничения балансовой принадлежности газовых сетей и эксплуатационной ответственности сторон;

д) заключение договоров на техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования, на поставку природного газа и его транспортировку);

е) фактический прием (подача) природного газа.

25. Заявление подается в газораспределительную организацию, к системе газоснабжения которой намерен присоединиться.

К заявлению должны быть приложены:

а) для юридических лиц - копия выписки из государственного реестра юридических лиц (с датой не позже 1 (одного) месяца до даты подачи заявки), для индивидуальных предпринимателей - копия выписка из государственного реестра индивидуальных предпринимателей (с датой не позже 1 (одного) месяца до даты подачи заявки), для физических лиц - паспорт гражданина Приднестровской Молдавской Республики (иностранного гражданина);

б) документ, подтверждающий право собственности на данное имущество, или иной документ, подтверждающий законное владение и/или пользование недвижимым имуществом, являющимся местом потребления природного газа (договор аренды или пользования имуществом, при условии, что собственник поручил арендатору (пользователю) осуществить присоединение объекта к сетям газоснабжения);

в) при присоединении к газопроводам, находящимся в собственности физических или юридических лиц, заявитель обязан предоставить письменное разрешение от этих лиц. Кроме того, если газопровод будет проложен по земельному участку, находящемуся в пользовании иных лиц, то также необходимо письменное согласие этих лиц.Письменное разрешение/согласие предоставляется заявителем в газораспределительную организацию после подачи заявления по требованию данной организации перед выдачей технических условий;

г) утвержденный проект на строительство и разрешение на проектирование строительства;

д) выкопировка из генплана города (района) с указанием места расположения объекта;

е) паспорт исходных данных со схемой в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), выданной в утвержденном порядке органом государственной власти(предоставляется заявителем при новом строительстве или при прокладке/перекладке газопровода, если газопровод будет проложен по земельному участку, находящемуся в пользовании иных лиц);

ж) расчет потребности в топливе (необходимого количества природного газа), м3 /час, м3/год, выполненный специализированной организацией;

26. К заявлению при необходимости прилагается доверенность, приказ или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя.

27. При отсутствии сведений и документов, указанных в пунктах 25, 26 настоящих Правил, газораспределительная организация не принимает заявку.

28. На основании заявления газораспределительная организация, при наличии технической возможности в осуществлении технологического присоединения, подготавливает и представляет заявителю технические условия в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления оплаты за технические условия на расчетный счет газораспределительной организации или иные сроки по согласованию с заявителем.

В случае выполнения газораспределительной организацией проектных и (или) строительно-монтажных работ, газораспределительная организация поэтапно подготавливает и предоставляет для подписания заполненные и подписанные ею договоры в 2 (двух) экземплярах.

Данные договора должны содержать следующие существенные условия:

а) предмет договора;

б) срок выполнения работ:

1) разработка и согласование проектно-сметной документации - в срок не более 33 (тридцати трех) рабочих дней с даты выезда проектировщика;

2) врезка (технологическое присоединение) и пуско-наладочные работы на газовых сетях и оборудовании - в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента подачи заявителем всего комплекса документов, указанного в пункте 25, готовности объекта со стороны заявителя и выполнения газораспределительной организацией и заявителем всего необходимого комплекса подготовительных работ, а также поступления оплаты в объеме, установленном договором;

3) иные сроки по согласованию с заявителем оговоренные в договоре;

в) положения об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств;

г) порядок разграничения балансовой принадлежности газовых сетей и эксплуатационной ответственности сторон;

д) цена работ (услуг);

е) порядок оплаты;

ж) права и обязанности сторон;

з) иные условия, установленные действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики для данных видов договоров.

В газораспределительной организации могут издаваться типовые договоры, обязательные для исполнения сторонами.

По желанию заявителя договором может быть предусмотрено проведение всех мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных в пункте 32 настоящих Правил, силами газораспределительной организации.

29. Перед каждым этапом производства работ заявитель подписывает по 2 (два) экземпляра договоров в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения и возвращает 1 (один) экземпляр газораспределительной организации.

30. В случае несогласия с представленным газораспределительной организацией договором и (или) несоответствия его настоящим Правилам, заявитель вправе направить газораспределительной организации в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения договора мотивированный отказ от подписания.

Указанный мотивированный отказ может быть направлен заявителем в газораспределительную организацию заказным письмом с уведомлением о вручении.

Газораспределительная организация, в случае соответствия требований заявителя нормам действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики, обязана привести договоры в соответствие в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения мотивированного отказа от подписания договора, и представить заявителю новую редакцию договора для подписания.

31. Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в газораспределительную организацию.

32. Мероприятия по технологическому присоединению включают следующие этапы работ:

а) газораспределительная организация подготавливает и выдает технические условия;

б) заявитель обеспечивает разработку проектно-сметной документации газоснабжения на основании и в полном соответствии с требованиями технических условий;

в) заявитель обеспечивает выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в соответствии с техническими условиями и проектной документацией;

г) заявитель обеспечивает за свой счет установку узла учета природного газа, тип которого соответствует проекту газоснабжения, согласованному газораспределительной организацией;

д) заключение с газораспределительной организацией договора на ведение технического надзора, выполнение проектных, строительно-монтажных работ;

е) газораспределительная организация осуществляет фактическое присоединение газопровода (газоиспользующей установки) заявителя к газовой сети;

ж) газораспределительная организация составляет по окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению акт об осуществлении технологического присоединения и акт(ы) разграничения принадлежности газовых сетей и эксплуатационной ответственности сторон, а также заключаются договоры:

1) на техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования (в случае выполнения работ по техническому обслуживанию газопроводов и (или) газового оборудования сторонними организациями, предоставляются документы, подтверждающие право данных организаций на выполнение работ (лицензия или аккредитация), и копия договора с графиком выполнения работ);

2) на поставку природного газа и его транспортировку;

з) газораспределительная организация осуществляет первичный пуск природного газа в газопроводы и газоиспользующие установки.

Все вышеперечисленные мероприятия осуществляются за счет средств заявителя.

33. При подготовке технических условий учитываются следующие данные:

а) перспективный план развития газоснабжения района (поселения);

б) состояние действующей схемы газовой сети района (поселения);

в) фактическая загрузка действующей газовой сети в точке подключения объекта;

г) планируемый объем потребления природного газа объектом капитального строительства;

д) наличие резерва пропускной способности газовой сети.

В случае если в ходе проектирования у заявителя возникает необходимость частичного отступления от технических условий, такие отступления должны быть согласованы с выдавшей их газораспределительной организацией в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Срок действия технических условий, проекта - (2 два) года.

34. Первичный пуск природного газа в газопровод (газоиспользующую установку) заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, владеющего нежилым зданием (частью здания, нежилыми помещениями в жилом доме), производится газораспределительной организацией после заключения договора на техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования, договора на поставку природного газа и его транспортировку, передачи заявителем исполнительно-технической документации (в одном экземпляре) на законченный строительством объект газификации газораспределительной организации.

5. Критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения

35. Заявители имеют право на технологическое присоединение своих газопроводов (газоиспользующих устройств) к системам газоснабжения при наличии технической возможности.

36. Наличие технической возможности в осуществлении технологического присоединения у газораспределительной организации определяется следующими критериями:

а) сохранение условий газоснабжения (надежности и качества) для прочих потребителей природного газа, газопроводы (газоиспользующие устройства) которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к системам газоснабжения;

б) отсутствие ограничений на присоединяемую мощность в системах газоснабжения, к которым надлежит произвести технологическое присоединение.

37. В случае несоблюдения любого из указанных в пункте 36 настоящих Правил критериев считается, что техническая возможность технологического присоединения отсутствует.