[ссылка на документ](https://pravopmr.ru/View.aspx?id=a18gqru8DbfAcbigUjhjRQ%3d%3d)

*(редакция № 3 на 23.11.2023 г.)*

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**ПРИКАЗ**

**от 13 ноября 2009 г.**
**№ 1157**

**Об утверждении правил охраны систем газоснабжения**

САЗ (22.03.2010) № 10-11

Согласован:

Министерство природных ресурсов и экологического контроля Министерство внутренних дел

Государственная администрация г. Тирасполь и г. Днестровск Государственная администрация г. Бендеры Государственная администрация Григориопольского района и г. Григориополь Государственная администрация Дубоссарского района и г. Дубоссары Государственная администрация Рыбницкого района и г. Рыбница Государственная администрация Каменского района и г. Каменка Государственная администрация Слободзейского района и г. Слободзея

Зарегистрирован Министерством юстиции
Приднестровской Молдавской Республики 18 марта 2010 г.
Регистрационный № 5179

В соответствии с [Законом Приднестровской Молдавской Республики от 6 мая 2006 года № 25-З-IV "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"](https://pravopmr.ru/View.aspx?id=brJwRc8BQApck0gjNlVP6Q%3d%3d)  (САЗ 06-19) с дополнением, внесенным [Законом Приднестровской Молдавской Республики от 21 декабря 2009 года № 919-ЗД-IV](file:///D%3A%5CDefault.aspx%3Fod%3D%26vd%3D522%26nd%3D919-%25d0%2597%25d0%2594-IV%26dd%3D21.12.2009%26ad%3D12.11.2009%26action%3Dlink) (САЗ 09-52), [Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 5 ноября 2004 года № 572 "Об утверждении Положения о землях промышленности, транспорта, связи, радиовещания, информатики, энергетики, обороны и иного специального назначения"](https://pravopmr.ru/View.aspx?id=hrQae%2fPlezBCtFCy%2bUjkZg%3d%3d) (САЗ 04-45), [Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 28 февраля 2007 года № 178 "Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Государственной службы охраны труда и промышленной безопасности Приднестровской Молдавской Республики"](https://pravopmr.ru/View.aspx?id=6%2fmjUpKfgeurwa9O4Lwsag%3d%3d)  (САЗ 07-10) с изменениями и дополнениями, внесенными [указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 17 октября 2007 года № 687](https://pravopmr.ru/View.aspx?id=iYNmwRDcMmPj9u0Nig5iNQ%3d%3d) (САЗ 07-43), [от 28 января 2008 года № 59](https://pravopmr.ru/View.aspx?id=NeTVzARUU04%2f8%2bU2CBo1EQ%3d%3d) (САЗ 08-4), [от 13 октября 2008 года № 653](https://pravopmr.ru/View.aspx?id=N74haZUmmsslGcyk3vIOwg%3d%3d) (САЗ 08-41), [от 12 января 2009 года № 12](https://pravopmr.ru/View.aspx?id=Ub81hU66KFHkX34gmcYa0w%3d%3d) (САЗ 09-3), приказываю:

1. Утвердить Правила охраны систем газоснабжения, согласно Приложению.

2. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.

НАЧАЛЬНИК Л. ЯСЕНКОВ

г. Тирасполь
13 ноября 2009 г.

№ 1157

Приложение
к Приказу Государственной службы охраны
труда и промышленной безопасности
Приднестровской Молдавской Республики
от 13 ноября 2009 года № 1157

ПРАВИЛА
охраны систем газоснабжения

1. Настоящие Правила определяют порядок обеспечения сохранности систем газоснабжения, создания нормальных условий их эксплуатации, предотвращения аварий и несчастных случаев и являются обязательными для юридических лиц, независимо от организационно-правовой формы, индивидуальных предпринимателей и частных лиц, осуществляющих на территории Приднестровской Молдавской Республики проектирование, строительство (реконструкцию), эксплуатацию подземных и надземных инженерных коммуникаций и сооружений, дорог, железнодорожных путей, мостов, ирригационных систем, разработку карьеров, озеленение и благоустройство, возведение нулевых циклов зданий, производство инженерно-геологических изысканий и другой деятельности в зоне прохождения систем газоснабжения (в том числе действия, которые могут привести к их повреждению), а также для органов местной власти, в функции которых входит выдача разрешений на отвод земель под строительство новых и расширение старых существующих зданий и сооружений, а также выдача разрешений на строительство объектов.

2. Под системами газоснабжения понимаются газопроводы от газораспределительных станций до потребителей, сооружения на газопроводах и средства защиты от гидрохимической коррозии, газовое оборудование зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий, котельных, предприятий бытового обслуживания, общественных зданий и жилых домов. Ответственность за сохранность систем газоснабжения возлагается на организации, в собственности или оперативном управлении которых они находятся.

3. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

а) "распределительные газопроводы" - газопроводы, обеспечивающие подачу газа от газораспределительных станций магистральных газопроводов или других источников газоснабжения до газопроводов-вводов организаций - потребителей газа;

б) "межпоселковый газопровод" - распределительный газопровод, проложенный между поселениями;

в) "газопровод-ввод" - газопровод от места присоединения к распределительному газопроводу до отключающего устройства или наружной конструкции здания либо сооружения потребителя газа;

г) "трасса газопровода" - положение оси газопровода на местности, определяемое двумя проекциями: горизонтальной (планом) и вертикальной (продольным профилем);

д) "газорегуляторный пункт" - технологическое оборудование, размещаемое в специальных зданиях, шкафах или блоках, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его на заданном уровне в газораспределительных сетях;

е) "охранная зона" - территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов системы газоснабжения в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения;

ж) "нормативные расстояния" - минимально допустимые расстояния от системы газоснабжения до зданий и сооружений, не относящихся к системе, устанавливаемые при проектировании и строительстве этой системы, зданий и сооружений в целях обеспечения их безопасности, а также находящихся в них людей, в случае возникновения аварийной ситуации в системе газоснабжения;

з) "эксплуатационная организация системы газоснабжения" - специализированная организация, осуществляющая эксплуатацию систем газоснабжения и оказывающая услуги, связанные с подачей газа потребителям. Эксплуатационной организацией может быть организация-собственник этой системы, либо организация, заключившая с организацией-собственником системы договор на ее эксплуатацию.

4. В состав систем газоснабжения входят:

а) наружные подземные, наземные и надземные распределительные газопроводы, межпоселковые газопроводы, газопроводы-вводы, с установленной на них запорной арматурой;

б) внеплощадочные газопроводы промышленных организаций;

в) переходы газопроводов через естественные и искусственные препятствия, в том числе через реки, железные и автомобильные дороги;

г) отдельно стоящие газорегуляторные пункты, расположенные на территории и за территорией населенных пунктов, промышленных и иных организаций, а также газораспределительные пункты, размещенные в зданиях, шкафах или блоках;

д) устройства электрохимической защиты стальных газопроводов от коррозии и средства телемеханизации систем газоснабжения, объекты их электропривода и энергосбережения.

5. Основы безопасной эксплуатации систем газоснабжения определены Законом "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

6. Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварии и несчастных случаев устанавливаются охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участков земной поверхности ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 15 м, а также определенными требованиями СНиП ПМР 30-01-02, СНиП ПМР 30-04-02, СНиП ПМР 42-01-02, утвержденных Приказом Министерства промышленности[Приднестровской Молдавской Республики от 3 июля 2002 года № 584 "О нормативной документации в строительстве"](https://pravopmr.ru/View.aspx?id=HCEHKvB9qg32hnaXQSg2XA%3d%3d) (рег. № 1777 от 25 сентября 2002 года) (САЗ 02-39) с изменениями и дополнениями, внесенными приказами Министерства промышленности[Приднестровской Молдавской Республики от 9 декабря 2002 года № 1247](https://pravopmr.ru/View.aspx?id=DjXlCJ6dWrJvNngl3Uxjqw%3d%3d) (рег. № 1926 от 28 декабря 2002 года) (САЗ 02-52), [от 16 декабря 2003 года № 1078](https://pravopmr.ru/View.aspx?id=35xKtDqVDNXbr6Um%2bOsbWA%3d%3d) (рег. № 2590 от 5 февраля 2004 года) (САЗ 04-6), [от 20 июля 2006 года № 586](https://pravopmr.ru/View.aspx?id=ASY%2bco8WvXMzxLZORgjMdw%3d%3d)  (рег. № 3670 от 13 сентября 2006 года) (САЗ 06-38), [от 17 сентября 2008 года № 549](https://pravopmr.ru/View.aspx?id=kAvLxl4PDG6HBmb0bX5MvQ%3d%3d)  (рег. № 4585 от 30 сентября 2008 года) (САЗ 08-39), [от 17 октября 2008 года № 613](https://pravopmr.ru/View.aspx?id=EsEGRRZ9Ezroc4Xqb7Dw1Q%3d%3d) (рег. № 4606 от 29 октября 2008 года) (САЗ 08-43), [от 11 ноября 2008 года № 680](https://pravopmr.ru/View.aspx?id=Daxd7YrMcm2mb8cTZzlqCw%3d%3d) (рег. № 4648 от 12 декабря 2008 года) (САЗ 08-49), [от 2 марта 2009 года № 99](https://pravopmr.ru/View.aspx?id=jnSHCnhDMxWJOGzmOCinUQ%3d%3d) (рег. № 4798 от 10 апреля 2009 года) (САЗ 09-15), [от 16 марта 2009 года № 130](https://pravopmr.ru/View.aspx?id=1p7oAdMNV4E7uQSQzFIRXA%3d%3d) (рег. № 4780 от 27 марта 2009 года) (САЗ 09-13), Правилами безопасности в газовом хозяйстве, утвержденными Приказом Государственной службы охраны труда и промышленной безопасности[Приднестровской Молдавской Республики от 17 октября 2001 года № 477 "Об утверждении Правил безопасности в газовом хозяйстве"](https://pravopmr.ru/View.aspx?id=jFMtKLYckZ2dis5NDwifbw%3d%3d) (рег. № 1278 от 22 октября 2001 года) (САЗ 01-44) с изменениями и дополнениями, внесенными [приказами Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики от 4 июня 2003 года № 232](https://pravopmr.ru/View.aspx?id=x5ouxEFsOSDHeCidHTbGgg%3d%3d) (рег. № 2219 от 11 июня 2003 года) (САЗ 03-24), [от 25 февраля 2009 года № 54](https://pravopmr.ru/View.aspx?id=1VqSXHukqs5TWUbaLnoYeQ%3d%3d) (рег. № 4779 от 27 марта 2009 года) (САЗ 09-13);

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м с противоположной стороны;

в) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, стоящими на расстоянии 100 м с каждой стороны газопровода;

г) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности в виде просек, шириной 6 м, по 3 м с каждой стороны газопровода;

д) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов;

е) на землях трубопроводного транспорта предусматриваются охранные зоны: вдоль трасс трубопроводов - на расстоянии 50 м (а на сельскохозяйственных землях - 25 м) от оси трубопровода с каждой стороны; вдоль трасс многониточных трубопроводов это расстояние отмерено от осей крайних трубопроводов; вокруг емкостей для хранения (разгазирования) конденсата и сжиженных углеводородов - на расстоянии 50 м от границ указанных объектов.

7. Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.

8. Трассы подземных газопроводов обозначаются опознавательными знаками, нанесенными на постоянные ориентиры или железобетонные столбики, высотой до 1,5 метров (вне городских и сельских поселений), которые устанавливаются в пределах прямой видимости, но не реже чем через 500 метров друг от друга, а также в местах пересечений газопроводов с железными и автомобильными дорогами, на поворотах и у каждого сооружения газопровода (колодцев, коверов, конденсатосборников, устройств электрохимической защиты и др.). На опознавательных знаках указывается расстояние от газопровода, глубина заложения и телефон аварийно-диспетчерской службы.

9. Опознавательные знаки устанавливаются или наносятся строительными организациями в период строительства систем газоснабжения. В дальнейшем установка, ремонт или восстановление знаков газопроводов производятся эксплуатационной организацией системы газоснабжения. Установка знаков оформляется совместным актом с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, по которым проходит трасса. В местах пересечения газопроводов с судоходными реками, каналами, водохранилищами, озерами на обоих берегах на расстоянии 100 м от оси газопроводов устанавливаются навигационные знаки. Навигационные знаки устанавливаются эксплуатационной организацией систем газоснабжения по согласованию с соответствующим управлением водного пути и вносится последним в перечень судоходной обстановки лоцманские карты.

10. Исполнительная съемка систем газоснабжения и границ их охранных зон выполняется в единой государственной системе координат и оформляется в установленном порядке. Организации-собственники систем газоснабжения или эксплуатационные организации обязаны включать материалы исполнительной съемки в состав материалов по межеванию границ охранных зон, которые передаются органам, осуществляющим ведение государственного земельного кадастра.

11. Материалы фактического положения систем газоснабжения (исполнительная съемка, оформленная строительно-монтажными организациями и заказчиками) должны представляться администрации городов, поселков для нанесения их на карты землепользователя.

12. В охранных зонах систем газоснабжения без письменного согласия организаций, их эксплуатирующих, запрещается:

а) производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений, в том числе и отвод земель под строительство жилья, зданий и сооружений;

б) производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, складировать корма, удобрения и материалы, скирдовать сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, заниматься рыбным промыслом, устраивать водопои, заготавливать лед;

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, устраивать коллективные сады и огороды;

г) проводить работы по строительству мелиоративных систем и их объектов;

д) производить какие-либо работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов);

е) планировать (выравнивать) грунт, осуществлять строительные, монтажные, горные, погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные, землечерпальные, взрывные работы и мелиоративные мероприятия, в том числе связанные с временным затоплением земель.

13. 13. В охранных зонах систем газоснабжения запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить их безопасную эксплуатацию (или нарушить условия их нормальной эксплуатации), привести к их повреждению или уничтожению и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаро- и (или) взрывоопасных ситуаций, в том числе:

а) перемещать, засыпать и портить опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;

б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

в) устраивать свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства и земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность от аварийного разлива транспортируемого продукта;

д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, проводить дноуглубительные и землечерпательные работы;

е) разводить огонь и проводить другие действия, угрожающие безопасности;

ж) размещать любые объекты, сооружения и предметы (материалы) в пределах, созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, проходов и подъездов для доступа к системам газоснабжения, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к системам газоснабжения, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

з) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов в охранных зонах подземных газопроводов.

14. Хозяйственная деятельность в охранных зонах систем газоснабжения не связанная с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации.

15. При совпадении охранной зоны систем газоснабжения с полосой отвода железных, автомобильных дорог, охранными зонами трубопроводов, линий связи, линий электропередачи, других коммуникаций, проведение работ, связанных с техническим обслуживанием и ремонтом этих объектов на совпадающих участках территории, осуществляется заинтересованными организациями по согласованию между ними.

16. Разрешение на производство работ в охранной зоне систем газоснабжения должно содержать информацию о характере опасных производственных факторов, расположении трассы газопровода, условия в которых будут производиться работы, меры предосторожности, наличие содержания инструкций, которыми необходимо руководствоваться при выполнении конкретных видов работ. В разрешении также оговариваются этапы работ, выполняемых в присутствии и под наблюдением представителя эксплуатационной организации систем газоснабжения.

17. Работникам организаций, в собственности или оперативном управлении которых находятся системы газоснабжения, в установленном порядке должен быть обеспечен беспрепятственный доступ к объектам газоснабжения, расположенным на территории других организаций, а также частных домовладений.

18. Плановые работы по ремонту и реконструкции систем газоснабжения, проходящих по территории землепользователя, производятся по согласованию с землепользователем.

19. Работы по предотвращению, локализации аварии или ликвидации их последствий на системах газоснабжения производятся в любое время без согласования с землепользователем, но обязательным уведомлением его о производимых работах. После выполнения указанных видов работ организации, в собственности или оперативном управлении которых находятся системы газоснабжения, должны привести земельные угодья в состояние, пригодное для их использования по целевому назначению, а также возместить землепользователям убытки, причиненные при производстве работ. Владельцу систем газоснабжения убытки по локализации или ликвидации аварии, возмещает виновник аварии. Убытки землепользователей определяются и возмещаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. В аварийных ситуациях эксплуатационной организации разрешается подъезд к системам газоснабжения по кратчайшему маршруту для доставки техники и материалов с последующим оформлением акта. Эксплуатационные организации систем газоснабжения, органы исполнительной власти и органы местного самоуправления Приднестровской Молдавской Республики взаимодействуют в порядке, установленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

20. Плановые работы по ремонту и реконструкции систем газоснабжения, вызывающие нарушение дорожного покрытия, могут производиться только после предварительного согласования условий их проведения с подразделениями Государственной автомобильной инспекции и организациями, в собственности или оперативном управлении которых находятся автомобильные дороги, а в пределах городов и других населенных пунктов - также с органами местного государственного управления. Условия проведения работ - должны быть согласованы не позднее чем за 3 дня до начала работ.

21. При аварийной ситуации разрешается производить работы на системах газоснабжения, вызывающие нарушение дорожного покрытия без предварительного согласования, но после уведомления подразделений Государственной автомобильной инспекции и организации в собственности или оперативном управлении которых находятся автомобильные дороги, а в пределах городов и других населенных пунктов - только органов местного государственного управления. Организации, которые выполняют указанные работы должны предусматривать объезды, осуществлять ограждения, места производства работ, устанавливать соответствующие дорожные знаки, а после завершения работ производить планировку грунта и восстановление дорожного покрытия.

22. Юридические и физические лица, нарушившие требования настоящих Правил, а также функционирования систем газоснабжения, привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

23. Убытки, причиненные организациям - собственнику системы газоснабжения или эксплуатационной организации в результате блокирования или повреждения систем газоснабжения либо в результате иных действий, нарушающих бесперебойную или безопасную работу систем, начисляются и взыскиваются в порядке, установленном законодательством Приднестровской Молдавской Республики.